Формирование знаний и умений по обработке результатов равноточных измерений

Аннотация

В данной статье на основе анализа действующих нормативных документов по метрологии рассматривается вопрос о формировании знаний и умений по обработке (свертке) равноточных измерений. Обработка (свертка) ряда измерений сводится к вычислению результата измерений и оценке его точности, обусловленной случайными факторами, которые невозможно учесть при проведении измерений.

Введение

Измерение – это процесс, преобразующий определенное свойство объекта через наше восприятие в число [9]. Измерения не являются самоцелью. Они имеют определенную область использования, например, научные исследования, контроль параметров продукции, измерение параметров окружающей среды, измерения на лабораторных занятиях и т. д.

Измерения, проводимые на лабораторных занятиях физического практикума, направлены на формирование:

- основ экспериментальной грамотности и культуры, которые являются основополагающими при проведении измерений в разных областях сферы деятельности;

- системы знаний и умений по физическому описанию реальных объектов, процессов, явлений и, на основе этого, правильного представления о взаимоотношении между теорией и экспериментом, представления о физике как науке провозглашающей верховенство эксперимента над теорией.

Для того, чтобы обучающая функция измерений была эффективна, у обучаемых прежде всего необходимо сформировать целостную систему знаний и умений по измерению физических величин, которая включает:

  - знание о физической величине и ее измерении;

  - понятие о погрешности и точности измерений;

  - общие сведения о средствах измерений и их метрологических характеристиках;

  - умение проводить математическую обработку результатов измерений и вычислять результат измерений;

  - знание о формах представления результата измерений;

  - умение проводить анализ результатов измерений и правильно их интерпретировать.

Основными информационными источниками знаний по измерению физической величины являются нормативно-методические и нормативно-технические документы по практической метрологии, например, [1] – [4]. Методика формирования знаний и умений по измерению физической величины предложена в учебном пособии [7], а организацию учебно-познавательной деятельности можно реализовать по методике, изложенной в [5].

Одним из основных вопросов при овладении целостной системы знаний и умений по измерению физической величины является формирование знаний и умений по математической обработке результатов измерений. После того как эксперимент выполнен и получены результаты измерений, как правило, возникает проблема представления этого числового массива данных в компактной форме, удобной для дальнейшего использования или сопоставления с другими результатами. Обработка экспериментальных данных сводится к свертке информации, полученной при измерении, то есть к вычислению результата по ряду измерений и оценке его точности, обусловленной случайными факторами, которые невозможно учесть при проведении измерений. Прежде, чем приступить к обработке, исходя из цели измерений и условий их проведения, необходимо выбрать метод обработки и в соответствии с его алгоритмом осуществить свертку информации. Для осуществления этой операции необходимы определенные знания в области практической метрологии, а для правильного и осознанного применения этих знаний необходим определенный уровень знаний по математической статистике.

В данной статье на основе анализа действующих нормативных документов по метрологии [1] – [4] рассматривается вопрос о формировании знаний и умений по обработке (свертке) равноточных измерений. Равноточными измерениями называются значения одной и той же величины, последовательно полученные из следующих друг за другом измерений, выполняемых одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью [1].

Математические основы обработки результатов равноточных измерений

Результаты единичных измерений, как правило, отличаются друг от друга, т.е. их числовые значения зависят от факторов, которые невозможно учесть при проведении повторных измерений. Вследствие этого возникают вопросы:

- какое из значений измеряемой величины заслуживает наибольшего доверия?

- какое значение следует брать за результат измерений?

Ответы на эти вопросы дает выборочный метод математической статистики [6], [7], суть которого состоит в следующем. Результат единичного измерения  в ряду результатов измерений считается случайной величиной, так как его значение зависит от исхода опыта, даже если опыт повторяется в одних и тех же условиях. Совокупность результатов единичных измерений  – это случайная выборка из генеральной (теоретической, гипотетической) совокупности – из всевозможных результатов, заполняющих конечный или бесконечный промежуток, которые можно получить вообще при выбранных условиях проведения эксперимента.

Одной из важных особенностей генеральной совокупности является число , вокруг которого группируются ее значения. Существуют три числовые характеристики положения : математическое ожидание (среднее арифметическое), мода – значение  генеральной совокупности, которое делит пополам площадь под кривой плотности распределения вероятностей генеральной совокупности и медиана – значение  генеральной совокупности, при котором плотность распределения вероятностей генеральной совокупности достигает максимума. Если три характеристики положения совпадают, то в этом случае большинство значений генеральной совокупности группируются около математического ожидания – центра распределения, и распределение генеральной совокупности считается нормальным. При этом, если систематическая (одного знака) погрешность измерений отсутствует, то за истинное значение измеряемой величины берется математическое ожидание генеральной совокупности результатов измерений.

Для описания рассеяния значений генеральной совокупности относительно математического ожидания используют, как правило, следующие числовые характеристики рассеяния случайной величины: среднее отклонение, среднее арифметическое отклонение.

Выборочный метод позволяет оценить математическое ожидание и числовые характеристики рассеяния. Обозначим произвольную числовую характеристику генеральной совокупности через . Оценка любой числовой характеристики  может быть точечной и интервальной. Точечной называют оценку, которая определяется одним числом – . Интервальной называют оценку, которая определяется двумя числами – концами интервала , где  – точность оценки. Интервальная оценка позволяет установить не только точность, но и надежность оценок. Надежностью (доверительной вероятностью) оценки называется вероятность , с которой выполняется неравенство , или равносильное ему соотношение: a−Δ<Θ<a+Δ. Обычно надежность оценки задается наперед. В измерительной практике, как правило, . Когда не требуется высокая точность оценки – . Таким образом, интервальная оценка сводится к оценке числовой характеристики  генеральной совокупности при помощи доверительного интервала. Доверительным интервалом называют интервал a−Δ<Θ<a+Δ, который покрывает неизвестный параметр с заданной надежностью . Концы доверительного интервала  называют доверительными границами.

Если серия результатов  является случайной выборкой объема  из совокупности значений, подчиняющихся нормальному распределению, тогда:

1. В качестве точечной оценки математического ожидания принимается выборочное (эмпирическое) среднее, которое вычисляют как среднее арифметическое всех элементов выборки:

(1)

2. В качестве точечной оценки среднего отклонения принимается величина, которая называется средним абсолютным отклонением:

(2)

3. В качестве точечной оценки среднего квадратического отклонения принимается выборочное среднее квадратическое отклонение (эмпирический стандарт):

(3)

(4)

При этом

- абсолютная величина выборочного отклонения  не превосходит утроенного выборочного среднего квадратического отклонения:

(5)

- среднее абсолютное отклонение  и эмпирический стандарт  связаны между собой приближенным соотношением:

(6)

Интервальная (доверительная) оценка математического ожидания задается доверительным интервалом , покрывающем математическое ожидание с надежностью , или его доверительными границами . Здесь  – выборочное среднее,  – точность оценки, которую при объеме выборки  можно вычислить по формуле:

(7)

где число  – это коэффициент Стьюдента для объема выборки  и доверительной вероятности (надежности) .

При равноточных измерениях физической величины [1], [5] результаты единичных измерений , где  – число единичных измерений, представляют собой выборку из нормально распределенной генеральной совокупности, и за результат измерений принимается среднее арифметическое (1). В этом несложно убедиться, если провести лабораторное занятие по изучению статистических закономерностей, методика которого изложена в [6, с. 105].

Если учтены поправки на действие систематических погрешностей или систематические погрешности отсутствуют, то в этом случае математическое ожидание совпадает с истинным значением измеряемой величины.

Для оценки характеристик рассеяния равноточных измерений используют оценки характеристик рассеяния нормально распределенной случайной величины: выборочное среднее арифметическое отклонение, эмпирический стандарт [3] , [5], [6]. Если учтены поправки на действие систематических погрешностей, или систематические погрешности отсутствуют, то в измерительной практике:

- Выборочное среднее абсолютное отклонение (2) называется средней арифметической погрешностью.

- Эмпирический стандарт (стандартное отклонение, выборочное среднее квадратическое отклонение) (3) и (4) называется средней квадратической погрешностью измерений (средней квадратической погрешностью).

- Точность оценки  (7) математического ожидания называется доверительной границей случайной погрешности результата измерений (случайной погрешностью результата измерений).

- По результатам равноточных измерений можно указать доверительный интервал , который с заданной надежность  покрывает истинное значение измеряемой величины или его доверительные границы .

Обработка результатов равноточных измерений

При выполнении лабораторных работ физического практикума, как правило:

- оценивается истинное значение физической величины по ряду измерений;

- не все систематические погрешности измерений можно учесть до проведения измерений;

- количество проводимых измерений невелико .

Поэтому на основе анализа нормативных документов [1] – [4] и с учетом того, что при свертке результатов равноточных измерений можно использовать две оценочные характеристики рассеяния случайной величины: выборочное среднее квадратическое отклонение (3) и выборочное среднее абсолютное отклонение (2), предлагается следующий порядок обработки (свертки) результатов равноточных измерений.

Допустим, что в результате прямого измерения некоторой величины  получены  единичных результатов: , которые можно считать равноточными. При статистической обработке результатов равноточных измерений физической величины  следует:

1. Вычислить среднее арифметическое результатов измерений (1):

Среднее арифметическое (точечная оценка математического ожидания) принимается за результат измерений. Если учтены поправки на действие систематических погрешностей или систематические погрешности отсутствуют, то среднее арифметическое является точечной оценкой истинного значения измеряемой величины.

2. Рассчитать абсолютные отклонения каждого единичного результата измерения:

Если учтены поправки на действие систематических погрешностей или систематические погрешности отсутствуют, то  – абсолютная погрешность i- ого единичного результата.

3. Вычислить стандартное отклонение:

А)    (см.(3))

или

Б)    (см.(6)), где   (см (2))

Если учтены поправки на действие систематических погрешностей или систематические погрешности отсутствуют, то  – средняя квадратическая погрешность результатов измерений.

В зависимости от способа вычисления стандартного отклонения А) или Б) возможны два способа обработки результатов равноточных измерений:

- способ А, регламентируемый нормативными документами [4];

- способ Б, дающий более грубую оценку точности измерений, но более простой при вычислении.

4. Исключить промахи.

4.1. Рассчитать предельное абсолютное отклонение результатов измерений:

4.2. Сравнить  со значением абсолютного отклонения каждого единичного результата.

4.3. Если , то результат i -ого измерения рассматривают как промах и его следует отбросить и после этого заново произвести расчеты .

5. Вычислить точность оценки  математического ожидания по формуле (7):

где число  – это коэффициент Стьюдента для объема выборки  и доверительной вероятности .

Если учтены поправки на действие систематических погрешностей или систематические погрешности отсутствуют, то  – доверительная граница случайной погрешности результата измерений, которая характеризует точность оценки истинного значения измеряемой величины. В этом случае п. 7 не выполняется. Следует перейти к выполнению п. 8.

7. Проверить результат измерений на наличие систематической погрешности: сравнить результат измерений с принятым опорным значением .

Если , то различия между опорным значением и результатом равноточных измерений не превышают случайную погрешность результата измерений. В этом случае можно считать, что результат измерений не содержит систематической погрешности: результат измерений  – оценка истинного значения  измеряемой физической величины, точность оценки – .

Если , то различия между опорным значением и результатом равноточных измерений превышают случайную погрешность результата измерения. Следовательно, результат измерения содержит систематическую погрешность . В этом случае можно считать, что результат измерений  не является оценкой истинного значения  измеряемой физической величины, а является оценкой математического ожидания, при этом точность оценки – .

8. Записать результат измерений [2], [4].

Если результат измерений является окончательным и не предназначен для дальнейшего использования в каких либо расчетах, то форма записи:

При необходимости дальнейшей обработки результатов, или анализа погрешностей, или использование результата в дальнейших расчетах, форма записи:

где  (8) – выборочное среднее квадратическое отклонение среднего арифметического. Если учтены поправки на действие систематических погрешностей или систематические погрешности отсутствуют, то  – средняя квадратическая погрешность результата измерений.

При записи результата измерений обязательно следует учесть результаты проверки (см. п. 7). Если п. 7 не выполнялся, и нет сведений об отсутствии систематической погрешности, то следует указать, что проверка на наличие систематической погрешности не проводилась.

Примечания. При свертке числовой информации необходимо выполнить определенные вычислительные операции, в которых задействованы результаты измерений – числа приближенные. Поэтому [1]:

- все промежуточные расчеты выполняются по правилам приближенных вычислений с одной запасной цифрой;

- конечные числовые значения оценочных характеристик рассеяния округляют до двух значащих цифр, если первая из них равна «1» или «2», и до одной значащей цифры, если первая есть «3» и «более». Округление производят по общим правилам. Например: Δx=0,137≈0,14; Δx=0,062≈0,06;

- конечный результат измерений округляют так, чтобы его последняя значащая цифра и последняя значащая цифра значения оценочной характеристики рассеяния принадлежали одному разряду. Например: если Δx=0,14, то x=4,123≈4,12;

- измеряемая величина, оценочная характеристика рассеяния должны иметь одни и те же единицы измерения. Например: если , то ;

- если результат измерений, оценочная характеристика рассеяния  содержат степень вида 10n, то показатели степени n в результате измерений, оценочной характеристике рассеяния и доверительной границе случайной погрешности измерений  должны быть одинаковыми, причем при записи результата в интервальной форме степень вида 10n выносится за скобки. Например: если I=100⋅10−3A и ΔI=2⋅10−3A, то запись результата измерения силы тока в виде доверительных границ интервала будет следующей: I=(100±2)⋅10−3A, .

Рассмотрим процесс обработки результатов равноточных измерений на конкретном примере.

Пример. При измерении поперечных размеров стержня с одинаковой тщательностью в одних и тех же внешних условиях с помощью микрометра получены следующие результаты: 5,96; 6,00; 6,03; 5,96; 5,94; 6,02; 5,98; 6,04; 6,03; 5,97 (мм). Сроки поверки микрометра не истекли. Определить диаметр стержня и точность его оценки.

Анализ условия задачи.

Рис. 1

h

d

Объект измерения – стержень. Требуется определить диаметр стержня. Диаметр – это элемент правильной геометрической фигуры, которая называется кругом [8]. Для достижения цели, поперечное сечение стержня принимаем за круг, диаметра  (рис. 1).

- Результаты измерений получены:

  - с одной и той же точностью (так как получены одним и тем же средством измерений),

  - в одних и тех же условиях (внешние условия не менялись, объект измерения один и тот же – стержень),

  - с одинаковой тщательностью (одним и тем же экспериментатором).

Следовательно, результаты измерений – равноточные измерения.

- Результаты измерений не содержат систематической (одного знака) погрешности (так как сроки поверки микрометра не истекли и результаты получены непосредственно методом прямого измерения).

Выводы из анализа условия задачи.

- За диаметр стержня  принимаем среднее арифметическое равноточных измерений.

- Точность оценки будет определяться случайной погрешностью результата измерений ( или ).

Определение диаметра стержня.

Представим результаты измерений в виде таблицы 1 (см. 2-ой столбец)

Таблица 1

### Результаты измерений и их обработки

| № | , мм | , мм | , мм2 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,96 | 0,03 | 0,0009 |  |
| 2 | 6,00 | 0,01 | 0,0001 |  |
| 3 | 6,03 | 0,04 | 0,0016 |  |
| 4 | 5,96 | 0,03 | 0,0009 |  |
| 5 | 5,94 | 0,05 | 0,0025 |  |
| 6 | 6,02 | 0,03 | 0,0009 |  |
| 7 | 5,98 | 0,01 | 0,0001 |  |
| 8 | 6,04 | 0,05 | 0,0025 |  |
| 9 | 6,03 | 0,04 | 0,0016 |  |
| 10 | 5,97 | 0,02 | 0,0004 |  |
|  | d=5,993 | Δd=0,031 | i=110Δdi2=0,0115 |  |

Обработка равноточных измерений (способ А)

1. Находим среднее арифметическое  результатов измерений :

Заносим полученный результат в последнюю строку второго столбца таблицы 1. Из анализа условия следует, что он не содержит систематической погрешности.

2. Вычисляем абсолютные погрешности  каждого результата измерения:

Заносим их значения в третий столбец таблицы 1, находим сумму Δdi2(i=1nΔdi2) и записываем в четвертом столбце таблицы 1.

3. Вычисляем среднюю квадратическую погрешность результатов измерений (3):

При подстановке числовых значений, получаем S=0,01159=0,036 мм.

4. Проводим проверку результатов измерений на наличие промахов:

- рассчитываем предельную погрешность Δdпред=3⋅S, Δdпред=0,1 мм;

- находим максимальное значение Δdi в таблице 1: Δd5=Δd8=0,05мм;

- сравниваем значения Δdi и Δdпред: Δd5<Δdпред (0,05<0,1), следовательно, пятое (восьмое) значение результата наблюдения не является промахом.

Примечание. Если обнаружен промах, то в последнем столбце «Примечания» таблицы 1 напротив такого значения делается соответствующая запись. Далее следует, отбросив данное значение заново составить таблицу 1, определить среднее значение результатов измерений, абсолютные погрешности каждого результата измерения и т. д.

5. Вычисляем среднюю квадратическую погрешность результата измерений: (8):

Sd=Sn,

подставив числовые значения, получаем:

Sd=0,035710=0,0113 (мм).

6. Вычисляем доверительную границу случайной погрешности результата измерений (случайную погрешность результата измерений) (7):

, при  и

Подставив числовые значения, получаем .

7. Проверяем результат измерений на наличие систематической погрешности.

При анализе экспериментальных данных установлено, что, предложенный ряд измерений не содержит систематической погрешности.

8. Записываем результат измерений [2], [4].

- Результат измерений не является окончательным:

- Результат измерений является окончательным:

В нашем примере результат окончательный. Следовательно, диаметр стержня

Обработка равноточных измерений (способ Б)

1. Находим среднее арифметическое d  результатов измерений :

Заносим полученный результат в последнюю строку второго столбца таблицы 1. Из анализа условия следует, что он не содержит систематической погрешности.

2. Вычисляем абсолютные погрешности Δdi каждого результата измерения:

Заносим их значения в третий столбец таблицы 1, вычисляем среднюю арифметическую погрешность результатов измерений (2):

Полученное значение записываем в последней строке третьего столбца таблицы 1.

3. Вычисляем среднюю квадратическую погрешность результатов измерений (4):

4. Проводим проверку результатов измерений на наличие промахов:

- рассчитываем предельную погрешность Δdпред=3⋅S, ;

- находим максимальное значение Δdi в таблице 1: ;

- сравниваем значения Δdi и Δdпред: Δd5<Δdпред (0,05<0,12), следовательно, пятое (восьмое) значение результата измерения не является промахом.

Примечание. Если обнаружен промах, то в последнем столбце «Примечания» таблицы 1 напротив такого значения делается соответствующая запись. Далее следует, отбросив данное значение заново составить таблицу 1, определить среднее значение результатов измерений, абсолютные погрешности каждого результата измерения и т. д.

5 Вычисляем среднюю квадратическую погрешность результата измерений: (8)::

Sd=Sn,

подставив числовые значения, получаем: .

6. Вычисляем доверительную границу случайной погрешности результата измерений (случайную погрешность результата измерений) (8):

, при  и

Подставив числовые значения, получаем .

7. Проверяем результат измерений на наличие систематической погрешности.

При анализе экспериментальных данных установлено, что, предложенный ряд измерений не содержит систематической погрешности.

8. Записываем результат измерений [2], [4].

- Результат измерений не является окончательным:

- Результат измерений является окончательным:

В нашем примере результат окончательный. Следовательно, диаметр стержня .

Заключение

При формировании знаний и умений по обработке равноточных измерений следует акцентировать внимание обучаемых на следующие вопросы:

- Необходимо убедиться, что все измерения обрабатываемого ряда являются равноточными.

- Если исключены систематические погрешности путем введения поправок, то среднее арифметическое (результат измерений) является оценкой истинного значения измеряемой величины. Влияние внешних факторов учитывается случайной погрешностью измерений. В качестве характеристик случайной погрешности на альтернативной основе используют количественные оценки рассеяния результатов измерений. Математическое ожидание в данном случае совпадает с истинным значением измеряемой величины.

- Если не исключены систематические погрешности путем введения поправок, то среднее арифметическое (результат измерений) не является оценкой истинного значения измеряемой величины. Математическое ожидание в данном случае не совпадает с истинным значением измеряемой величины. Результат измерения является оценкой математического ожидания и смещен относительно истинного значения измеряемой величины.

- Если до проведения эксперимента не возможно установить наличие систематической (одного знака) погрешности, то необходима проверка на ее наличие. В противном случае в выводе следует отметить, что на правильность результат не проверялся.

Литература

- МИ 1317 – 2004

- ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002

- РМГ 29-99

- ГОСТ 8.207-86

- Авдеева Н.И. Погуляева А.Г., Хмурович В.В. Организация учебно-познавательной деятельности на лабораторных занятиях по физике //Вестник Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова. Серия С. ПСИХОЛОГО –ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ №2 (40), 2012, с. 52-71

- Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2001. – 479с..

- Методы обработки результатов измерений: учебное пособие / Н.И. Авдеева, А.А. Луцевич, В.В. Хмурович - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. – 164с.

- Рывкин А.А., Рывкин А.З., Хренков Л.С. Справочник по математике, М.: Высшая школа, 1975, - 544с.

- Д. Ж. Гласс, Д.Ж. Стэнли математические методы в педагогике и психологии. – Перевод с английского Л.И. Хайрусовой, -М.: Прогресс, 1976. - 495с